温州市中医院部分医疗设备及配套耗材

议价采购

采购文件

（采购文号：20160516-1）

温州市中医院

浙江海虹药通网络技术有限公司

二○一六年五月

目    录

- 议价采购工作流程图

第二章    采购需求一览表

第三章    投标人须知

第四章    评标办法及标准

第五章    合同格式

第六章    投标文件附表

第七章    其他相关内容告知

- 第一章  议价采购工作流程图

发布采购公告、发售采购文件及接受报名咨询

准备阶段

已报名的投标企业递交各项投标资格证明材料

医院纪检监察室及采购中心进行组织协调及监督管理贯穿全过程

开标、评审委员会审查相关资质

评审委员会评定确定拟中标产品

评审阶段

拟中标企业公示

采购阶段

发放中标通知书、签订购销协议

- 第二章  招标需求

一、概   述

本次议价采购为常规医疗设备，投标方应根据采购文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的试剂前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

二、采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 |
| --- | --- |
| A01 | 全自动血型仪检测系统及配套试剂 1套 |
| A02 | 动态试管检测仪及配套试剂 1套 |
| A03 | 全自动HPV检测系统及配套试剂 1套 |
| A04 | 快速分析仪及配套试剂及耗材 （5年标本数≥1600） |
| A05 | 全自动特定蛋白分析仪及配套试剂 1套 |
| A06 | 一次性可视人流手术系统及配套耗材 1套 （5年标本数≥250） |

三、技术指标要求

A01全自动血型仪检测系统技术规格及配置

| 序号 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 |  |
| *1.1 | 仪器主机：全自动血型仪检测系统1套 |  |
| *1.2 | 数据处理工作站：1套（含计算机2台、打印机1台，分析软件/中间体软件、Lis接口软件等） |  |
| *1.3 | 全自动完成ABO、Rh（D）血型及不规则抗体筛选、交叉配血等检测。从样品扫描、试剂卡装载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成，无需人工干预。 |  |
| *1.4 | 可自动进样、循环进样、持续进卡；多项目并列实验，ABO/Rh-D血型定型、不规则抗体筛查及交叉配血可同批实验。 |  |
| 1.5 | 加样：≥2个加样通道，液动置换加样原理。每个加样通道Y、Z方向均可独立控制运行，实现在不等距离的试管内同时取样。 |  |
| 1.6 | ≥96个样本位，可一次性上机标本数量≥96个，原始标本试管上机。 |  |
| 1.7 | 适用卡型：6孔微柱凝胶卡/8孔微柱凝胶卡 |  |
| 1.8 | 血型卡位：可一次性放置新卡≥120张。可使用原装卡盒直接摆放在新卡位位置，可同时装载的卡盒种类≥20种。 |  |
| 1.9 | 具备实时急诊样本插入功能。 |  |
| 1.10 | 偏心旋转方式自动混匀试剂。 |  |
| 1.11 | 独立的穿刺加样模块，专门对血型卡封膜进行穿刺；在穿刺过程中，可同时进行加样、移卡工作，加样器、抓手、穿刺机构三个模块互不干涉，提高工作效率。 |  |
| 1.12 | 独立的孵育器，可一次性孵育≥24张卡。孵育过程中，孵育区域全密封。孵育温度：室温~60℃。孵育器与离心机须为2个相互独立的模块，便于同时进行ABO/Rh-D和不规则抗体筛查试验。 |  |
| 1.13 | 1台独立的离心机，可一次性离心≥24张卡；转速：0~2500r/min.。 |  |
| 1.14 | 使用高分辨率彩色CCD成像判读，图片真实、直观，未经处理；原始图像可永久保存。 |  |
| 1.15 | 具备全密闭的外观结构；具备声音、指示灯的双重报警系统功能；具备安全防护门锁的功能，实验中自动锁紧仪器的防护门，防止人员身体部分伸入工作平台。 |  |
| *1.16 | 内置条形码阅读器，能实现双向通讯，具有能与检验科LIS系统联机的通讯端口。 |  |
| 1.17 | 试剂可采用RFID射频芯片识别条码技术。 |  |
| 2 | 其他及售后 |  |
| 2.1 | 系统配置：提供系统配置清单、相关证件等资料 |  |
| *2.2 | 耗品及仪器配件：耗品及仪器配件均为原装配套 |  |
| *2.3 | 合作期内试剂价格保持不变，医院根据实际临床需要量分批向中标方采购试剂。合作期内如有试验项目方法性能不能满足临床需求，医院有权单方结束合作协议。如协商不妥，医院有权另行购买。 |  |
| 2.4 | 试剂耗材款结算：按医院试剂耗材财务发票每月结算。 |  |
| 2.5 | 合作期间，厂家免费提供设备校准服务，并出具符合国家标准的校准报告。 |  |
| *2.6 | 合作期内新开展项目的试剂价格由双方共同协商解决，新增项目需要按照医院走新增审批流程，如协商不妥，医院有权另行购买。 |  |
| 2.7 | 售后服务保障体系：24小时响应，24小时到达现场 |  |
| *2.8 | 设备免费保修期: 试剂使用期间，仪器由投标商或厂商提供免费保修设备能够与创业LIS无缝连接。承担联网费用。 |  |
| 2.10 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套。 |  |
| 2.11 | 培训：提供临床应用操作培训，院外工程师厂家培训一名，每年提供售后技术培训、学术交流活动1－2次。 |  |
| *2.12 | 网络功能： 实现LIS系统无缝网络连接，承担联网费用。；提供电脑及打印机一套,LIS联网后可打印检测报告。 |  |
| *2.13 | 投标商应提供试剂包、消耗品、质控品、价格清单。并提供电子版报价文件。(提供每标本的试剂成本)。 |  |
| 2.14 | 合同期5年，合同期内免费提供设备供院方使用，医院根据临床实际需要量采购试剂等耗品，价格不高于投标价。合同期后，配套设备归院方所有，同时根据需要，双方可协商，另立延长合同期协议，试剂以及相关耗品价格双方另行协商，但不得高于原采购价。 |  |
| 2.15 | 其他：请补充说明未提及参数及功能和其优势项目，以作为选择的参考。 |  |

A02动态试管检测仪技术规格及配置

| 序号 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 |  |
| *1.1 | 仪器主机：动态试管检测仪1套，提供进字号医疗器械注册证 |  |
| *1.2 | 数据处理工作站：1套（含计算机1套、打印机一台，分析软件/中间体软件、Lis接口软件等） |  |
| *1.3 | 用于细菌内毒素、脂多糖、真菌葡聚糖检测 |  |
| 1.4 | 独立的测试孔，每个孔有独立的检测通道，独立计时。可随时开始、停止试验。 |  |
| 1.5 | 温度要求：37±0.2℃，一般每个模块温度差异±0.1℃。 |  |
| 1.6 | 光学精确度：试管孔在读取全新试管中无泡沫的BET水时，30分钟内所有孔的光度值漂移在±3mAbs范围内； |  |
| *1.7 | 软件自动计算葡聚糖的含量和变异系数，可自动判断结果阳性或阴性；可打印检验单和报告单。 |  |
| 1.8 | 试剂的最小有效检测值≤10 pg/mL |  |
| *1.9 | 葡聚糖检测项目批内精密度CV≤10%，批间精密度CV≤12% |  |
| *1.10 | 能实现双向通讯，具有能与检验科LIS系统联机的通讯端口 |  |
| 2 | 其他及售后 |  |
| 2.1 | 系统配置：提供系统配置清单、相关证件等资料 |  |
| *2.2 | 耗品及仪器配件：耗品及仪器配件均为原装配套 |  |
| *2.3 | 合作期内试剂价格保持不变，医院根据实际临床需要量分批向中标方采购试剂。合作期内如有试验项目方法性能不能满足临床需求，医院有权单方结束合作协议。如协商不妥，医院有权另行购买。 |  |
| 2.4 | 试剂耗材款结算：按医院试剂耗材财务发票每月结算。 |  |
| 2.5 | 合作期间，厂家免费提供设备校准服务，并出具符合国家标准的校准报告。 |  |
| *2.6 | 合作期内新开展项目的试剂价格由双方共同协商解决，新增项目需要按照医院走新增审批流程，如协商不妥，医院有权另行购买。 |  |
| 2.7 | 售后服务保障体系：24小时响应，24小时到达现场 |  |
| *2.8 | 设备免费保修期: 试剂使用期间，仪器由投标商或厂商提供免费保修设备能够与创业LIS无缝连接。承担联网费用。 |  |
| 2.10 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套。 |  |
| 2.11 | 培训：提供临床应用操作培训，院外工程师厂家培训一名，每年提供售后技术培训、学术交流活动1－2次。 |  |
| *2.12 | 网络功能： 实现LIS系统网络连接，负责连接接口费用；提供电脑及打印机一套,LIS联网后可打印检测报告。 |  |
| *2.13 | 投标商应提供试剂包、消耗品、质控品、价格清单。并提供电子版报价文件。(提供每标本的试剂成本)。 |  |
| 2.14 | 合同期5年，合同期内免费提供设备供院方使用，医院根据临床实际需要量采购试剂等耗品，价格不高于投标价。合同期后，配套设备归院方所有，同时根据需要，双方可协商，另立延长合同期协议，试剂以及相关耗品价格双方另行协商，但不得高于原采购价。 |  |
| 2.15 | 其他：请补充说明未提及参数及功能和其优势项目，以作为选择的参考。 |  |

A03全自动HPV检测系统技术规格及配置

| 序号 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 |  |
| *1.1 | 仪器主机：全自动HPV检测系统1套 |  |
| *1.2 | 数据处理工作站：1套（含计算机2台、打印机1台、分析软件/中间体软件、Lis接口软件等） |  |
| 1.3 | 利用微球双荧光标记微球和流式鞘流激光自动检测技术，自动实现核酸、酶、受体、抗体、抗原的多通道高通量分析。 |  |
| 1.4 | 检测通道能力：具有多通路检测能力 |  |
| 1.5 | 数据管理软件：集仪器操作和分析于一体的数据管理软件 |  |
| 1.6 | 自动计算所有分析项目的浓度，标准偏差，变异系数，回收率等，原始和分析过的数据容易输到Excel软件或TXT文件 |  |
| 1.7 | 可同时检测多种目标分子。 |  |
| 1.8 | 能实现双向通讯，具有能与检验科LIS系统联机的通讯端口。 |  |
| 2 | 其他及售后 |  |
| 2.1 | 系统配置：提供系统配置清单、相关证件等资料 |  |
| *2.2 | 耗品及仪器配件：耗品及仪器配件均为原装配套 |  |
| *2.3 | 试剂耗材款结算：以医院LIS系统实际测试数与分析仪测试数的平均数为准进行分项目每月结算，即：试剂款=项目中标综合单价*(项目LIS系统测试数+分析仪测试数)/2。合作期内试剂价格保持不变，医院根据实际临床需要量分批向中标方采购试剂。合作期内如有试验项目方法性能不能满足临床需求，医院有权单方结束合作协议。如协商不妥，医院有权另行购买。 |  |
| 2.4 | 试剂耗材款结算：按医院试剂耗材财务发票每月结算。 |  |
| 2.5 | 合作期间，厂家免费提供设备校准服务，并出具符合国家标准的校准报告。 |  |
| *2.6 | 合作期内新开展项目的试剂价格由双方共同协商解决，新增项目需要按照医院走新增审批流程，如协商不妥，医院有权另行购买。 |  |
| 2.7 | 售后服务保障体系：24小时响应，24小时到达现场 |  |
| *2.8 | 设备免费保修期: 试剂使用期间，仪器由投标商或厂商提供免费保修设备能够与创业LIS无缝连接。承担联网费用。 |  |
| 2.10 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套。 |  |
| 2.11 | 培训：提供临床应用操作培训，院外工程师厂家培训一名，每年提供售后技术培训、学术交流活动1－2次。 |  |
| *2.12 | 网络功能： 实现LIS系统网络连接；提供电脑及打印机一套,LIS联网后可打印检测报告。 |  |
| *2.13 | 投标商应提供试剂包、消耗品、质控品、价格清单。并提供电子版报价文件。(提供每标本的试剂成本)。 |  |
| 2.14 | 合同期5年，合同期内免费提供设备供院方使用，医院根据临床实际需要量采购试剂等耗品，价格不高于投标价。合同期后，配套设备归院方所有，同时根据需要，双方可协商，另立延长合同期协议，试剂以及相关耗品价格双方另行协商，但不得高于原采购价。 |  |
| 2.15 | 其他：请补充说明未提及参数及功能和其优势项目，以作为选择的参考。 |  |

A04快速分析仪及配套试剂及耗材技术规格及配置

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 1 | 适用范围： |
| 1.1 | 该产品用于对抗凝全血或血浆样本测定其临床相关标志物等 |
| 2 | 技术参数： |
| 2.1 | 检测项目：TNI、NT-proBNP、D-dimer。 |
| 2.2 | 生物安全性高。 |
| 2.3 | 测试时间：≤20分钟 。 |
| 2.4 | 样本体积≤100μL，标本类型为静脉全血。 |
| 2.5 | 批次定标，质控间隔不得少于半年。 |
| 2.6 | 有原厂质控，支持第三方质控。 |
| 2.7 | 支持全自动进样 |
| 2.8 | 可报告范围： |
|  | TNI：0.010-25ug/L |
|  | NT-proBNP：12-35000ng/L |
|  | D-dimer：80-100000ug/L |
| 3 | 一般技术参数要求 |
| 3.1 | 条码扫描，识别病人 |
| 3.2 | 仪器自带数据存储功能，病人数据和质控数据的存储不得少4000例。 |
| 3.3 | 有USB接口，内置打印机，彩色触摸显示屏。 |
| 3.4 | 可连接医院HIS/LIS系统，支持双向连接。 |
| 3.5 | 用户可自定义测量单位，数据打印形式，参考及报警范围。 |
| 3.6 | 具有内置的全自动内置质量保障系统，进行包括环境检测，过程检测，分析前检测，系统检测。 |
| 4 | 必须配置要求 |
| 4.1 | 售后服务要求：2小时响应维修服务，4小时内工程师到达现场 |
| 4.2 | 提供完善的培训 |
| 4.3 | 浙江省内医院装机量3年内不少于20台，并提供用户名单。 |
| 4.4 | 保修: 试剂使用期间，仪器由投标商或厂商提供免费保修 |
| *4.5 | 网络功能： 实现LIS系统网络连接，负责联网费用；提供电脑及打印机一套,LIS联网后可打印检测报告。 |
| *4.6 | 投标商应提供试剂包、消耗品、质控品、价格清单。并提供电子版报价文件。(提供每标本的试剂成本)。 |
| 4.7 | 合同期5年，合同期内免费提供设备供院方使用，医院根据临床实际需要量采购试剂等耗品，价格不高于投标价。合同期后，配套设备归院方所有，同时根据需要，双方可协商，另立延长合同期协议，试剂以及相关耗品价格双方另行协商，但不得高于原采购价。 |
| 4.8 | 其他：请补充说明未提及参数及功能和其优势项目，以作为选择的参考。 |

A05全自动特定蛋白分析仪技术规格及配置

| 序号 |  | 技术要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 性能要求 |  |  |
| *1.1 |  | 仪器主机：全自动特定蛋白分析仪1套 |  |  |
| *1.2 |  | 数据处理工作站：1套（含计算机1套、打印机1台、分析软件/中间体软件、Lis接口软件等） |  |  |
| 1.3 |  | 工作速度：≥200测试/小时。 |  |  |
| 1.4 |  | 分析方法：改良免疫比浊法，乳胶增强原理。 |  |  |
| 1.5 |  | 样本类型适用：能同时检测血清、血浆、全血、尿液等均可上机检测。 |  |  |
| 1.6 |  | 适用项目：CRP等 |  |  |
| *1.7 |  | CRP项目要求：能全血全自动进样。 |  |  |
| 1.8 |  | CRP项目最少反应液量：≤50ul/测试。 |  |  |
| *1.9 |  | 具备自动进样系统，可连续进样，具备实时急诊样本插入功能。 |  |  |
| 1.10 |  | 定标和质控：标准曲线和采用单点或多点校正，自绘质控L-J图 |  |  |
| *1.11 |  | 能实现双向通讯，具有能与检验科LIS系统联机的通讯端口 |  |  |
| 1.12 |  | 检测波长范围：340－900nm。 |  |  |
| *1.13 |  | 检测分析试验性能符合率≥90% |  |  |
| 1.14 |  | 提供CRP项目配套原装试剂。 |  |  |
| 1.15 |  | 样品针携带污染率＜0.1％ |  |  |
| 2 | 其他及售后 |  |  |  |
| 2.1 | 系统配置：提供系统配置清单、相关证件等资料 |  |  |  |
| *2.2 | 耗品及仪器配件：耗品及仪器配件均为原装配套 |  |  |  |
| *2.3 | 合作期内试剂价格保持不变，医院根据实际临床需要量分批向中标方采购试剂。合作期内如有试验项目方法性能不能满足临床需求，医院有权单方结束合作协议。如协商不妥，医院有权另行购买。 |  |  |  |
| 2.4 | 试剂耗材款结算：按医院试剂耗材财务发票每月结算。 |  |  |  |
| 2.5 | 合作期间，厂家免费提供设备校准服务，并出具符合国家标准的校准报告。 |  |  |  |
| *2.6 | 合作期内新开展项目的试剂价格由双方共同协商解决，新增项目需要按照医院走新增审批流程，如协商不妥，医院有权另行购买。 |  |  |  |
| 2.7 | 售后服务保障体系：24小时响应，24小时到达现场 |  |  |  |
| *2.8 | 设备免费保修期: 试剂使用期间，仪器由投标商或厂商提供免费保修设备能够与创业LIS无缝连接。承担联网费用。 |  |  |  |
| 2.10 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套。 |  |  |  |
| 2.11 | 培训：提供临床应用操作培训，院外工程师厂家培训一名，每年提供售后技术培训、学术交流活动1－2次。 |  |  |  |
| *2.16 | 网络功能： 实现LIS系统无缝网络连接，承担联网费用。；提供电脑及打印机一套,LIS联网后可打印检测报告。 |  |  |  |
| *2.17 | 投标商应提供试剂包、消耗品、质控品、价格清单。并提供电子版报价文件。(提供每标本的试剂成本)。 |  |  |  |
| *2.18 | 合同期5年，合同期内免费提供设备供院方使用，医院根据临床实际需要量采购试剂等耗品，价格不高于投标价。合同期后，配套设备归院方所有，同时根据需要，双方可协商，另立延长合同期协议，试剂以及相关耗品价格双方另行协商，但不得高于原采购价。 |  |  |  |
| 2.19 | 其他：请补充说明未提及参数及功能和其优势项目，以作为选择的参考。 |  |  |  |

A06一次性可视人流手术系统耗材

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 1 | 适用范围：对妊娠8周内要求终止妊娠者行人工流产术 |
| 1.1 | 主机：配置需要在此之上 |
|  | a）处理器：Intel Pentium G630 |
|  | b）主频：2.7GHz |
|  | c）内存：2GB |
|  | d）硬盘：500GB |
|  | e）操作系统：Microsoft Windows XP |
| 1.2 | 患者数据输入:IPXO输入或其他 |
| 1.3 | 输出视频格式:NTSC或其他 |
| 2 | 显示器：配置需要在此之上 |
|  | a）屏幕尺寸： 17英寸LCD（4:3） |
|  | b）分辨率：1280*1024 |
|  | c）接口方式：VGA接口 |
| 3 | 脚踏开关:可控单双极输出 |
| 4 | 箱式推车:可容纳各种主机 |
| 5 | 光源 |
| 5.1 | 白光LED:0204封装 |
| 5.2 | 灯泡寿命 :大于500小时 |
| 5.3 | 亮度调节:可调亮度 |
| 5.4 | 色温:4500k≤Tc≤6600k |
| 6 | 一次性内窥可视宫腔组织吸引管 |
| 6.1 | 工作距离:1mm-10mm |
| 6.2 | 视场角:≥100° |
| 6.3 | 输出图像像素:≥720×480 |
| 6.4 | 一次性内窥可视宫腔组织吸引管:列出型号 |
| 6.5 | 一次性渐进式扩宫棒:列出型号 |
| 6.6 | 一次性子宫探针:D≤3.1mm |
| *6.7 | 手术中用到的所有材料，提供材料清单；提供每手术所需耗材成本 |
| *7 | 投标商应提供所有术中需要用到的耗材、价格清单。并提供电子版报价文件。（提供单次手术所消耗材料总费用清单）。 |
| *8 | 提供电脑及打印机一套，与医院HIS联网后可打印检查报告。 |
| *9 | - 合同期5年，合同期内免费提供设备供院方使用，医院根据临床实际需要量采购耗材，价格不高于投标价。合同期后，配套设备归院方所有，同时根据需要，双方可协商，另立延长合同期协议，耗材价格双方另行协商，但不得高于原采购价。 提供两台机器。 |
| 10 | - 其他：请补充说明未提及参数及功能和其优势项目，以作为选择的参考。 |

四、报价

- 1、报价方式：（1）报所有耗材及价格清单。并提供电子版报价文件。

- （2）提供每手术所需耗材成本。

总价包括能完成上述功能所需的设备，以及投标商认为需要配置的其他附件（包括在投标总价中）。列出详细的配置清单（软、硬件；包括必备的附件）；

2、提供操作手册、维修手册。

*3、提供省内已安装的同型号用户名单（要求省内必须有已装机用户）

第三章  投标人须知

一、总则

- 1、适用范围

本议价采购文件仅适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2、招标方式

本次项目采用议价采购方式进行。

3、投标委托

投标人代表须携带有效身份证件，投标文件中须有法定代表人出具的授权书。

4、采购周期及采购方式

合同期5年，合同期内免费提供设备供院方使用，医院根据临床实际需要量采购耗材，价格不高于投标价。合同期后，配套设备归院方所有，同时根据需要，双方可协商，另立延长合同期协议，耗材价格双方另行协商，但不得高于原采购价。

5、开标时间和地点

温州市中医院（具体地点时间另订通知）；

6、合同签订及交货地

温州市中医院

7、货款结算

医院面向与之发生实际购销关系的合格投标经销商结算货款，结算时间为到货验收合格并开始使用起最长不超过90天。

二、招投标时间安排

1、2016年5月20日～6月2日16时：投标企业报名，发售标书文件，领取投标序号，到时结束报名。

三、合格投标人要求

1、投标人应具有合法取得的医疗器械经营许可证、工商营业执照等开展市场经营活动所必须的相关资质。

2、投标人商业信誉良好，经营行为规范，投标报名前两年内无行贿记录。

3、投标人所投标的产品必须是资质合格有效的，必须符合中国国内医疗器械产品监督管理的有关规定；投标人的经营许可范围必须涵盖其所投标产品范围。

4、投标人要获得涵盖本次采购人范围的合法有效的所投标产品经销代理权，授权关系层级明确。合同期内，投标人有义务在授权到期截止日期前进行有效衔接，若无法出具新的有效授权，采购人有权终止合同。

要求一级代理商或总代出具的经销授权，要求授权关系和销售产品范围明确。

授权关系如确实存在特殊情况，提请医院审批确定。经销代理权存在争议，且在开标之前仍无法解决的，采购人有权拒绝相关投标人对应的存授权争议产品的投标资格。

5、投标人即为配送商，应具有中标后履行合同及时供货的能力，能保证在接到订货需求后（普通产品24小时、紧急产品2小时内）及时按需方要求的数量和货物及时送达医院；并具有良好的售后服务能力；

6、投标人如获中标资格，在合同期内原则上不得变更公司名称。

7、如评审阶段与交易期内发现投标人有行贿犯罪记录的，经核实确认，将取消其投标或交易资格。

四、投标文件的编制

（一）、投标文件装订及组成：

- 报价函                                      （附表1）

- 投标产品报价表                              （附表2）

- 商务条款、技术规格偏离表                    （附表3）

- 投标产品信息汇总表                          （附表4）

- 各种优惠条件（如有）

- 资格证明文件

- 法定代表人授权书                        （附表5）

- 制造商出具的授权函及售后服务承诺书

- 企业法人有效营业执照、税务登记证、医疗器械经营企业许可证、医疗器械注册证等相关证件 （正、副本复印件盖公章）

- 产品通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书、认定证书等（复印件盖公章）

- 所在地检察机关出具的2年内无行贿犯罪记录证明

- 浙江地区用户名单                          （附表6）

- 投标企业情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）

- 投标企业提供的详细实施方案、设备选型和功能介绍及具体执行人员情况介绍

- 为用户提供人员培训计划（时间、地点、内容和师资情况等）

- 售后服务及配送能力介绍（人员配备、故障修复时间、方式及保障措施）

- 投标企业认为需要提供的其他技术资料

（二）、投标文件注意事项：

1、投标人应仔细阅读议价采购文件的所有内容，按照议价采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、投标企业应在资格证明材料的每页加盖投标企业公章。均要求单位公章，其他章印均不接受，如投标专用章、业务章、合同章等。

3、涉及到的外文资料均须提供中文翻译件，翻译内容须明确体现生产企业、产品名称及型号和有效期等信息，装订顺序为英文材料后附中文翻译件。

4、递交的各类资料要求均应在效期内，如有特殊情况请附相关证明材料。

5、投标人、生产企业均应保证其所有申报材料的真实性，如发现有伪造申报材料等违法行为，将在两年内禁止该企业参与温州市中医院组织的任何招标采购活动，通报相关部门追究该企业的法律责任。

6、自开标之日起90天内报价应保持有效。

- （三）、投标文件的签署和份数

1、投标人应按本议价采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人标书一式肆份，一正三副，当投标文件副本与正本文件内容发生歧义时，以正本为准。

3、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或者投标人代表签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5、电话、传真形式的投标概不接受。

（四）、投标文件的递交及澄清

1、投标文件

1）投标人应于开标现场递交。

2）投标文件中的附表2报价表用信封单独密封，一式肆份，并标明投标号、项目名称，注明投标报价表，密封处加盖投标人公章，于现场开标时携带递交。

3）如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

2、投标文件的递交

所有投标文件于开标现场递交。投标截止时间后收到的投标文件将被拒绝。文件递交时应在封面注明正、副本。

第四章  评标办法及标准

一、总则

投标方根据招标文件的要求提供产品的配套、性能说明及价格，由评标委员会通过综合评分法最终决定中标人，评分满分为100分，投标人的评标得分为各评标内容得分的汇总得分，得分最高的投标人为最终中标人，如两家投标人得分相同，投标价低的为最终中标人。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点2位。

二、评标内容及标准

1.投标文件应包含投标文件格式附件规定的内容，如缺少其中一项，且不为评标委员会接受，将导致废标。

2.如有有优惠条件需在开标一览表中列出详细名目和价格，评标委员会最终有权决定是否接受。

3.国家法律法规有明确规定和招标文件规定投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。

4.评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。非实质性响应的投标将被拒绝。招标文件中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离将导致废标。

5.评标委员会将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果确定投标人无资格履行合同，将取消其报价资格。

6.评标委员会将对投标人提供的资格证明进行审查。如发现有下述情况之一者，将导致废标：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不符合招标文件要求的；

（3）投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；

（4）投标文件中未提供完整的医疗器械注册证书（如投标产品按国家规定属于医疗器械）；

（5）招标文件中规定的其他导致废标的因素。

三、评分标准

1、 技术资信分的评定（50分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标企业的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标企业技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术商务分：60分 |  |
| 1 | 技术功能偏离： 对应于招标文件技术指标的偏离度，每一项技术指标偏离扣0.5-1分，每一项功能偏离扣2-3分，扣完为止。 | 25分 |
| 2 | 投标机型的合理性： 评委对投标机型的配置合理性进行排序，每降一个名次扣0.5-1分，扣完为止，如对机型评价相同，扣分可一样。 | 3分 |
| 3 | 市场占有情况： 评委对投标机型在浙江省内医院的覆盖数量进行排序，每降一个名次扣0.5-1分，扣完为止，如对机型评价相同，扣分可一样 | 5分 |
| 4 | 售后服务及配送能力： 评委对制造商在浙江省或华东地区的售后服务能力进行评价排序，每降一个名次扣0.5-1分，扣完为止，如评价相同，扣分可一样。 | 2分 |
| 5 | 技术指标先进性 评委对机型进行排序，每降一个名次扣0.5-1分，扣完为止，如对机型评价相同，扣分可一样 | 3分 |
| 6 | 功能的实现性 评委对机型进行排序，每降一个名次扣0.5-1分，扣完为止，如对机型评价相同，扣分可一样 | 3分 |
| 7 | 提供机型的档次 评委对机型进行排序，每降一个名次扣0.5-1分，扣完为止，如对机型评价相同，扣分可一样 | 3分 |
| 8 | 品牌 评委对机型进行排序，每降一个名次扣0.5-1分，扣完为止，如对机型评价相同，扣分可一样 | 2分 |
| 9 | 投标人实力： 投标人注册资本在500万人民币以上的，得1分，其他投标人得0.5分。 | 1分 |
| 10 | 优惠条件： 评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评议，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的，酌情给分。 | 2分 |
| 11 | 投标文件制作质量： 评标对投标文件的制作质量进行综合评价，根据制作情况酌情给分。 | 1分 |

2、 商务（价格）评分（50分）：

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

1） 有效投标企业的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分50分；

2） 其他投标企业的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标企业投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

3、 有效投标企业的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4、 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名的投标企业依次作为该项目第一中标候选企业和第二中标候选企业向采购人推荐，并提交评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

四、定标办法

本次招标由评标委员会直接确定中标候选企业。排名第一的中标候选企业因自身原因放弃中标；或因不可抗力不能履行合同的；或招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查，确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选企业为中标企业。

五、中标通知书发放及合同签订

中标企业确定后，中标结果在温州市中医院院网上公告，在发布采购公告的同时，采购人将向中标企业发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标企业具有同等法律效力。

第五章 合同格式

温州市中医院招标采购

协   议   书

采购文号：20160516-1

甲方：温州市中医院

乙方：

甲、乙双方本着诚信和互惠互利的原则，就本院医用产品采购、售后服务等事宜，经协商，签订如下协议：

- 合同期限：从2016年  月  日起至     年  月  日（合同期5年）。

- 乙方应如实提供与投标相关和完整的资料给甲方，并对提供资料的真实性、合法性负责。

- 乙方对所提供产品的质量应负全部法律责任。甲方在使用中因质量问题造成的一切损失（包括甲方就诊病人的损失），由乙方承担全部责任，并及时赴甲方处理善后事宜。

- 如甲方有要求，乙方应提供产品责任保险证明，产品质量承诺书以及服务承诺和有关证书。

- 乙方要有及时供货能力，接到甲方的供货通知书后，应在24h内将相应产品按需方要求的数量及时送达医院指定科室。

- 乙方对所提供产品实行送货到位制，运输费用由乙方承担。

- 甲方在产品验收合格使用后90天付款。

- 甲方在验收入库时，或在使用过程中发现质量问题提出退货，乙方应免费更换相应产品，多次发生产品质量问题或产品性能不稳定，甲方有权单方面终止合同；

- 有下列情况之一者，招标人有权单方面终止合同。

（1）投标人有虚假投标行为

（2）投标人不能履行中标后义务

（3）中标人擅自供应与中标产品不一致的产品

- 若有下列情况之一，甲方有权向乙方索取2000元人民币以上的赔偿：

（1）产品发生质量问题，造成医院损失

（2）不能按时发货

（3）产品已过保质期

- 乙方中标产品，试用三个月，如果在使用过程中出现质量问题或产品性能不稳定，乙方应无条件停止试用，作为废标处理。

- 乙方中标产品应附有中文使用说明书，进口产品外包装上应有中文标识。

- 除双方对有效期有特别的约定外，乙方所提供产品的有效期不得小于12个月。

- 在协议履行期限内，如遇国家政策或市场上价格波动，双方协商解决，协商不成，则重新招标。

- 中标产品原则上一年之内不得变更和转让，如遇卫生行政、药品管理、工商等部门明文规定禁止销售，乙方应负责退货。

- 乙方应严格遵守甲方制定的有关购销活动和规章制度，不得在临床搞促销等不正当的竞争，如有违约，甲方有权终止中标协议，信誉度留档备案。

- 乙方若有退标（特殊情况除外），则通过因特网发布退标企业名单，取消今后两年的投标资格，累计二次，则取消今后永久的投标资格。

18. 以上未尽事宜，双方协商解决。本协议自签署之日起生效，双方各持一份。

甲方：（签章）                        乙方：（签章）

代表签字：                           代表签字：

日期：2016 年   月    日             日期：2016 年   月   日

第六章    投标文件附表

详见采购文件附件文件夹。

第七章    其他相关内容告知

一、中标产品的采购执行

1、合同期内，如发现个别中标产品价格虚高或市场价格下调明显的，采购人有权要求其降价。不同意降价的，按违约处理，直至取消其中标资格。

2、如中标产品质量及服务不能满足临床需求，经确认核实，中标企业经改进仍不能满足需求的，可在合同期内取消该产品的中标资格。

二、投标产品配送管理要求

1、本次投标人中标后即为本院配送商，不得中标后进行转配送，请尽量为我院现有配送商。

2、为不断加强医疗器械采购供应管理工作，将建立供应商的服务品质评价管理体系，定期对供应商各项指标进行供应服务考评，对供应服务不达标的企业有权进行撤换调整。

3、中标产品出现营业执照、经营许可证、注册证、进口授权书过期的，供应商应提前一个月与服务机构进行联系，根据实际情况处理后续变更事宜。

4、送至医院的产品的医疗器械说明书、标签和包装标识应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）的要求。

三、招标代理服务费用

招标代理服务费届时由招标代理机构向中标人于领取中标通知书时收取，具体招标代理服务费数额在投标截止前公布，中标人于现场签署相关费用递交确认函。