中医院消防设施维保项目

招  标  文  件

招标人: 温州市中医院

招标代理机构:

日　　期： 2019年10月

投标须知前附表

| 工程名称 |  | 中医院消防设施维保项目 |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  | 电 话 |  |
| 工程概况 |  | 温州市中医院消防设施维保工程（景山院区、水心院区、六虹桥院区） |  |  |  |
| 招标内容 |  | 火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防火卷帘系统、应急照明疏散指示、柜式七氟丙烷气体灭火系统及机房灭火器等消防系统维护保养（含检测） |  |  |  |
| 资金来源 |  |  | 质 量 要 求 |  | 合格 |
| 服务期 |  | 1年（具体执行时间以合同约定为准）。维护保养服务期满，经甲方认可满意的，可续签一年，最多可续签二次。 |  |  |  |
| 投标保证金 |  |  |  |  |  |
| 投 标 人 资质等级 要 求 | 具备消防设施维护保养检测一级资质（含临时） |  |  |  |  |
| 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |  |  |  |

一　综合说明

1、工程概况

1.1项目名称：中医院消防设施维保项目。

1.2工程概况:温州市中医院消防设施维保工程（景山院区、水心院区、六虹桥院区）。

1.3本工程招标内容：火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防火卷帘系统、应急照明疏散指示、柜式七氟丙烷气体灭火系统及机房灭火器等消防系统维护保养。（含年度检测报告）

1.4本工程应急时间：接到报修电话在2小时内到达现场，排除故障；在维修后出具书面记录，并经我方验收签收（在确实没有配件的情况下应及时向甲方汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全故事）；

2、投标人的资格条件

2.1参加投标的单位必须具备消防设施维护保养检测一级资质（含临时）。

3、招标文件的澄清和修改

3.1、投标单位应认真审阅招标文件所有内容，如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。

3.2、投标人在获得招标文件后，若有疑问需要招标人澄清的，在招标文件须知前附表规定的时间前电话咨询并传真至招标代理单位。

3.3招标文件须知前附表规定的时间内，招标人可以以书面形式对招标文件进行澄清、修改、补充，招标文件的澄清、修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用

4、现场勘察

投标人自行前往工地现场，对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取有关投标准备和签署勘察合同所需要的资料。考察现场的费用由各投标人自行承担。

二、投标文件编制要求

5、投标文件的组成

投标文件由商务标部分（含资格审查资料）组成。

5．1商务标部分（含资格审查资料）

(1)投标函（附件1）

投标人的投标报价包括为完成本工程范围内所有消防部门规定必须检测的设施的消防检测及维保所需要的人工费、材料费、设备使用费、保险、税费、重复检测费（若有检测不合格，在招标人整改完毕后重测的费用）、招标代理费等一切费用，投标单位在投标报价时应综合考虑各种风险，该费用一次性包干，今后不论因素如何变动，均不予以调整。

(2) 投标分项报价表（附件2）

（3）承诺函（附件3）

(3)企业营业执照有效、主营范围符合要求，应提供营业执照副本复印件，并加盖公章；

(4)企业具备消防设施维护保养检测一级资质（含临时），提供消防技术服务机构资质证书的复印件，并加盖公章。

投标文件应包括以上规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），有关证书、文件等材料如系复印件，则应加盖投标人公章。

6、投标文件的份数及密封

6.1投标文件正本一份、副本贰份，正本与副本不一致，以正本为准。

6.2全套投标文件应无涂改或行间插字，除非这些涂改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。

6.3投标文件封面、标函封袋及封条、投标函、承诺函上必须加盖单位公章和法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。

单位公章不得以各类专用章、分公司章、办事处等其他形式的非法人印章代替，否则按废标处理。

6.4投标文件的密封和标记

标函封袋、封条由投标单位自制；投标文件应妥为密封，在接缝处贴上封条并加盖公章和法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。

三、投标文件的递交

7、投标截止时间

7.1投标人应在投标截止时间前，将投标文件送达规定地点递交给招标人。

7.2招标人可以以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人在以前的投标截止时间方面规定的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

7.3在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

8、投标文件的修改与撤回

8.1在递交投标文件后和投标截止时间之前期间，投标人可以以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不得修改和撤回其投标文件。

8.2投标文件经修改或撤回后，应按招标文件规定的要求进行编制、密封、标志和递交。

四、开 标 和 评 标

9、开标

9.1本工程开标、评标工作由招标人组织主持。

10、评标工作

10.1本工程评标委员会由招标人负责组建。评标工作由招标人组织主持，由评标委员会负责完成。

10.2评标办法：

10.2.1商务标（100分）

（1）本工程最高限价为 60000元/年，各投标人的投标报价不得高于最高限价，否则否决其投标。

投标人的最低投标投标报价作为中标第一候选人。

10.2.2资格审查：投标人的符合性审查（投标人必须满足下列资格审查的所有条件，否则其投标文件作废标处理）：

(1)企业营业执照有效、主营范围符合要求，需提供资质证书复印件（加盖公章）；

(2) 企业具备消防设施维护保养检测一级资质（含临时），需提供消防技术服务机构资质证书复印件（加盖公章）。

10.2.4评标过程中遇到特殊情况，由评委遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。法律法规及招标文件有明确规定的从其规定。

10.3投标文件的澄清

评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标文件的实质性内容。

10.4投标文件有下列情况之一者，经评标委员会确认后作否决投标处理：

（1）投标文件有关内容未按本须知第6.3条款规定加盖投标人公章或未经法定代表人或其投标文件签署授权委托人签字或盖章的，由投标文件签署授权委托人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“投标文件签署授权委托书”原件的；

（2）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（3）未按招标文件要求编制，内容不全或字迹模糊；

（4）投标文件未按规定密封；

（5）投标报价超过最高限价的。

11定标

11.1招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

11.2各投标人应严格遵守各项法律法规，在投标中公平竞争，不得串通投标、不得弄虚作假，如有发现，没收其投标保证金，并追究其法律责任。

五   招标提供的资料

1、招标文件一份；

2、有关附件

附件1　投标函

附件2  承诺函

附件3  授权委托书格式

附件1

投 标 函

致：（招标人）

1.根据你方中医院消防设施维保项目的工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      元每年、 （ RMB:      元/年）的投标报价，并按招标文件规定的要求完成本工程的消防设施维保及检测工作，并承担所有质量及安全责任。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方将派       担任本工程项目负责人。

4.如果我方中标，我方将在收到中标通知书7天内提交上述总价5%的履约保证金。

5. 一旦我方中标，我方将根据招标人需要，在技术范围内随时对方案进行修改，并及时提供相应资料。

6. 我方承诺在本工程投标提交的有关材料属于投标文件一部分且真实有效，若有弄虚作假，愿意法律和经济责任。

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

投　标　单　位：（公章）

日期：　　　年　　月　　日

附件2

投标分项报价表

项目名称：

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单位 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养费用（含检测） | 1 | 年 |  |  |

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或授权委托代理人：

日期：

附件3

承诺函

（投标人）：

我单位参加中医院消防设施维保项目的投标，现做如下承诺：

- 我公司已充分理解并认同招标文件；

- 不转包本工程。

特此承诺！

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

投　标　单　位（盖章）：

日期：　　　年　　月　　日

附件4

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：

我      (姓名)系                    (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托       (姓名)在      年  月至      年  月(代理时限)为我公司代理人，以本公司的名义参加                        投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件及处理相关的一切事务，本人均予以承认。

| 此代理人无转委权。特此委托。 代 理 人： |  | 性别： |  | 出生年月： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码： |  |  |  |  |
| 单 位： |  |  |  |  |
| 部 门： |  |  | 职 务： |  |
| 代理时限： |  |  |  |  |
| 身份证复件粘贴处 |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附件5

2015年1月1日至今类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或授权委托代理人：

日期：

附件6

人员配置清单

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标单位（单位全称及盖章）：

被授权代表（签名）：

日 期：   年    月    日