报 价 单

一、客户名称：温州市中医院水心院区

二、机组型号：风机盘管(20台)

三、项目内容：水心院区住院部八楼拆装中央空调20台

1、风机盘管安装（包工包料）

2、验收合格后保修期一年

3、安装期限：正式订单后15天内完工

4、单台材料清单如下：（元）

| NO | 分部分项名称 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埃美柯球阀 | 个 | 2 |  |  | DN20 |
| 2 | 埃美柯Y型过滤器 | 个 | 1 |  |  | DN20 |
| 3 | 埃美柯连接波纹管 | 根 | 2 |  |  | DN20 |
| 4 | 盾安风机盘管 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 海林控制器 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电磁阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 出风口 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 回风滤网 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 回风口 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 回风箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 金州镀锌管 | 项 | 1 |  |  | DN20 |
| 12 | 金州镀锌管 | 项 | 1 |  |  | DN65 |
| 13 | 华美保温棉 | 项 | 1 |  |  | 厚度2.5CM |
| 14 | 吊杆、膨胀螺丝等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 拆装人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 冷凝水排水管 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 税金 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |

单位：

联系人：

联系电话：

日期：