温州市中医院六虹桥院区中央空调年度主机维护所需耗材清单如下,请符合条件的供应商按以下清单报价。

清单一

维护主机：富田风冷螺杆机（FTA-US机组)

| 序号 | 配件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻油 | HBR-B01 （汉钟精机） | 桶 | 22 |  |  | 原厂原装 |
| 2 | 油过滤器 | HANBELL | 只 | 22 |  |  | （共两种型号、须与压缩机相匹配） |
| 3 | 过滤器芯 | D-48 | 付 | 22 |  |  | 原装 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

清单二

维护主机：开利水冷式螺杆机组(型号：30XQ745）

| 序号 | 配件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻油 | PP23BZ110005 | 桶 | 4 |  |  | 原厂原装 须与压缩机相匹配 |
| 2 | 油过滤器 | OOPPG000012800 | 只 | 4 |  |  |  |
| 3 | 过滤器芯 | KH29EZ050 | 付 | 4 |  |  |  |
| 4 | 开利专用冷媒 | R134A | 桶 | 3 |  |  | 开利专用 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

总预算为9.2万元。

要求：投标商需承诺投标耗材与压缩机铭牌要求型号相一致，不一致导致的压缩机故障和机组故障由投标商承当所有责任。并提供相应的厂家授权销售资质和厂家销售出货清单。