温州市中医院一期热水控制设备维修项目

询价招标公告

各供应商：

温州市中医院一期热水控制设备配件老化、损坏需维修，现依照公开、公平、公正的原则，采用院内询价方式对温州市中医院一期热水控制设备维修项目进行公开询价，欢迎符合条件的厂商、经营企业参加询价，本项目预算 43500元整（大写：肆万叁仟伍佰元整） ，具体要求及内容请下载招标文件查看：

一、采购文件的发售方式及时间、响应文件递交截止时间及地点等：

获取采购文件方式：温州市中医院门户网站自行下载。

采购文件发售时间及报名截止时间：2022年12月8日至2022年12月14日17时00分止。可通过邮件将投标单位名称发至751701074@qq.com（备注参与投标项目名称、投标单位名称、联系人和联系方式）；现场报名时间为公告期间工作日上午08:30至12:00，下午14:00至17:00，其余时间采购单位不予受理，公告期过后不予受理。未报名者视为无投标资格。

响应文件递交截止时间：2022年12月15日上午9点30分（北京时间）。

二、开标时间：2022年12月15日 9时30分（北京时间）。

三、开标地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E309会议室。

四、联系方式：

采购人名称：温州市中医院

地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E202室；

联系人：杨老师

联系电话:0577-56671531

投诉受理部门：温州市中医院监察室

投诉电话：0577-56671511

温州市中医院一期热水控制设备维修项目询价文件

1.项目概况

1.1 项目名称：温州市中医院一期热水控制设备维修项目

1.2 项目概况：一期热水控制设备共242套；预计故障数量为100套。

1.3 采购内容：通过公开询价方式确定1家入围单位，承担温州市中医院一期热水控制设备维修。

1.4 工期：合同签订之日起15天。

1.5 项目预算：人民币肆万叁仟伍佰元整（¥43500.00元）

1.6 验收标准：

调试后热水控制设备，动作有效。

2.采购内容

2.1 热水控制设备电动阀执行器、电动阀、刷卡器、变压器等维修、更换；配件需求见下表：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动阀执行器 | BV03G2D20SA24；24VAC | 100 | 只 |
| 2 | 电动阀 | DN20；24VAC | 5 | 套 |
| 3 | 刷卡器 | ZD300-14-0FVK；工作电压：DC12V | 70 | 只 |
| 4 | 变压器 | DB-20VA；输入220VAC；输出24VAC | 50 | 只 |
| 5 | 变压器 | A241203；输入24VAC；输出12VDC | 30 | 只 |
| 6 | 维修人工费 |  | 1 | 项 |

以上需求配件为预估数量，具体更换数量以实际为准。

2.2 质保期：更换配件质保半年；

2.3 结算方式：按实际更换数量结算，于验收合格后，15个工作日内支付，供应商出具有效发票。

3.报价人资格要求

3.1 参加本项目的报价人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2 提供企业营业执照（经营范围内容须包含所投产品）。

3.3 采购文件的发售方式及时间、响应文件递交截止时间及地点等：

3.3.1 获取采购文件方式：温州市中医院门户网站自行下载；

3.3.2 采购文件发售时间及报名截止时间：  年  月  日至   年  月  日17时30分止。可通过邮件将投标单位名称发至751701074@qq.com（备注参与投标项目名称、投标单位名称、联系人和联系方式）；现场报名时间为公告期间工作日上午08:30至12:00，下午14:00至16:30，其余时间采购单位不予受理，公告期过后不予受理。未报名者视为无投标资格；

3.3.3 响应文件递交截止时间：  年  月  日上午9点30分（北京时间）。

3.4 开标时间： 年  月  日 9时30分（北京时间）。

3.5 开标地点：温州市中医院六虹桥院区综合楼E309会议室。

4. 报价文件必须包含以下内容：

4.1 温州市中医院一期热水控制设备维修项目报价单（附件一）；

4.3 报价包括但不限于管理费、拆装费、安全文明施工费、搬运费、保险费、增值税税金；

4.4 所有报价文件及复印件均须加盖公章。

4.5 报价文件一式三份，并密封完好；

5. 现场报名和报价注意事项：

5.1 根据疫情防控要求，到现场报名、报价的人员需持绿色健康码、行程码方可入院。

5.2 此次询价总价与分项价格必须一致，否则为无效报价。

6.询价程序和方法

以最低价为成交供应商。

7.信息发布

本项目采购信息发布媒体为我在温州市中医院官网（http://www.wzszyy.com/articlelist.aspx?classid=0204），其他网站转载无效。投标人在投标前务必认真阅读本项目询价文件的全部内容。询价文件如有变更、补充等，将主要以公告形式发布。

8.联系方式

询价人：温州市中医院

地 址：温州市鹿城区蛟尾路9号   联系人：杨工  联系电话：0577-56671531

投诉受理部门：温州市中医院监察室    投诉电话：0577-56671511

附件一、

温州市中医院一期热水控制设备维修项目报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动阀执行器 | BV03G2D20SA24；24VAC | 100 | 只 |  |  |
| 2 | 电动阀 | DN20；24VAC | 5 | 套 |  |  |
| 3 | 刷卡器 | ZD300-14-0FVK；工作电压：DC12V | 70 | 只 |  |  |
| 4 | 变压器 | DB-20VA；输入220VAC；输出24VAC | 50 | 只 |  |  |
| 5 | 变压器 | A241203；输入24VAC；输出12VDC | 30 | 只 |  |  |
| 6 | 维修人工费 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |